宁波市江北区小西坝泵站工程

工程质量管理制度

宁波市水利水电规划设计研究院

有限公司（全过程咨询单位）

宁波市江北区小西坝泵站工程

## 工程质量管理制度

总则

第一条  坚持“质量第一”的原则，以质量控制为工程控制工作的主线。坚持“以人为核心”，以人的工作质量保证本建设工程的工序质量。坚持“预防为主”的原则，重点做好质量的事前和事中控制；加强工作质量、工序质量的预控和检查。坚持样板制度，确保质量控制的连贯性。

第二条  严格执行质量标准：以标准为准绳，严格检查，以数据为依据。

第三条  坚持科学、公正、守法的职业规范，尊重客观事实，尊重科学，坚持原则。

第四条  工程质量实行一票否决制

质量目标

第五条  确保工程按国家施工规范一次性验收合格。

职责和权限

第六条  工程管理部的质量管理职责是：

（一）监督施工单位的施工和监理工程师的监理工作，使工程最终达到合同的技术质量要求。

（二）会同监理单位审批分包项目的施工单位资质

（三）做好施工人员资质审查与控制

（四）审核质量计划，根据质量计划，共同确定质量控制点。重要控制点需双方签证确认。

（五）督促承包单位严格履行合同，要求其按设计图纸、施工规范、质量验评标准组织施工。

（六）在施工单位质检部门对某一道施工工序的检查评定资料的基础上有范围、有目的的对该工序进行监督检查，而对重要工序则需逐一检查，检查合格后方可进行下一道工序的施工。

第七条  工程质量控制准则

（一）施工阶段质量控制的范围包括施工人员及组织、施工机械设备、材料、施工方法和工艺、施工环境条件等五个方面，凡是对工程质量有影响的因素都要进行有效控制。

（二）监理单位在开工之前，应建立质量监控体系，制定质量监控程序和制度，做好监控准备。根据施工计划和进度，向业主提交工程质量控制计划。

（三）本工程项目质量控制点实施H点（HOLD 停工待检点）和W点（WAIT 见证待检点）二点控制。若质量控制为H点的，施工单位必须继续等待监理工程师检查验收，不得进行下一道工序施工，并将问题及时向指挥部反映，由指挥部工程管理部负责对监理单位进行考核，所造成的损失由监理单位负责；质量控制为W点的，施工单位可以进行下一道工序的施工，但若发现施工单位不按合同要求施工所造成的质量问题，仍由施工单位负责。

（四）对工程的验收，施工单位应在24小时之前书面通知监理工程师到现场检查验收，监理工程师在检查验收合格并签认后，施工单位方可进行下一道工序的施工，当现场检查验收时发现质量不符合设计要求和规范规定时，有权责令停工或返工。

（五）监理单位对工程工序质量进行跟踪监督管理，对重要、关键部位实行旁站。

第八条  工程质量的事前控制

（一）公司应按有关规定对工程发包的勘察设计、施工承包商的资质进行认真审核，并按照《合同管理办法》进行审批。

（二）工程管理部、监理共同审核施工单位提交的施工方案和施工组织设计，保证工程质量具有可靠的技术措施。

（三）承包商应在施工前确定符合工程要求的项目经理和主要专业技术人员，并书面呈报监理单位和工程管理部审批，备档。项目经理应具有相应专业知识和管理能力，并经考核合格，取得资质证书，持证上岗。特殊工种作业人员应当持证上岗。

（四）监理单位对工程所需原材料、零配件质量进行检验、检查、验收。有的工程材料和零配件事先应提交样品，经认可后才能采购、订货，材料进场应有产品合格证，并按有关规定进行抽样检查，无产品合格证和检查不合格的材料、零配件不得在工程中使用，也不得在工地现场存放。监理人员对施工承包商的检验结果有异议的，有权提出复试、检测要求。

（五）对永久性产生设备或装置，应按审批同意的施工设计图纸组织采购订货，这些设备或装置进入现场后，监理工程师应会同公司工程人员进行检查验收。

（六）建设单位、监理、施工单位一起审查施工方案、方法和工艺措施。对重点、难点问题必要时应邀请专家组咨询。

（七）审核施工单位的质量自检系统及现场质量管理制度（含现场会议制度、质量检查制度、质量统计制度、质量故事报告及处理制度等）。

（八）检查承包单位施工现场的临时设施准备工作质量和施工环境条件。

（九）复核定位放样，确认工程测量成果。

（十）检查对工程质量有重大影响的施工机械、设备，审核施工单位提交的技术说明书，凡不能保证工程质量要求的不得在工程中使用。

第九条  工程质量的事中控制内容

（一）督促承包单位严格履行合同，要求其按设计图纸、施工规范、质量验评标准组织施工。

（二）督促承包单位严格执行“三检”（自检、互检、交接检）制度，帮助承包单位完善工序质量控制，规范质量控制、验收制度和程序。加强工序交接检查工作，坚持上道工序未经检查验收不准进入下道工序的原则。

（三）加强工序工艺控制，督促、检查承包单位严格按批准的施工工艺施工，避免施工工艺的随意性。

（四）监理单位应加强隐蔽工程检查验收工作，实行现场分项工程实测检查记录制度，隐蔽工程必须经检验合格并签署认可后才能进入下道工序；对工程工序质量进行跟踪监督管理，对重要、关键部位实行旁站。

（五）做好设计变更的审核和技术核定的技术工作，确认其必要性。督促、检查承包单位严格按变更文件施工。及时处理施工过程中发生的质量问题和质量事故，分析原因、责任，审核、批准处理工程质量事故的技术措施或方案，监督责任方实施并跟踪检查处理效果；对质量事故的处理要严格按本规定相应条款执行。对于工程的重大质量事故，参加由质监部门主持的质量事故调查、原因分析和对处理措施的审核，并监督承包单位实施及对实施后的效果进行检查验收，提出评价意见。

（六）对施工中采用的新技术、新工艺、新材料，应审核其试验报告及技术鉴定书。

（七）为工程进度款的支付签署意见，对有质量问题的项目，拒签支付意见。

（八）组织现场质量协调会，及时分析、通报工程质量状况。

（九）严格执行确定的工程质量控制程序，督促检查承包单位按批准的工艺进行施工，如发现承包单位更改了施工工艺且已影响或可能影响工程质量时，及时提出意见，要求承包单位加以改正。

（十）督促承包单位有效的运作其自身的质保体系，检查承包单位质保体系运作的情况，检查承包单位质量“三检”制度的实施情况。督促承包单位及时按有关规范规定做好各项试验、检测工作。同时按有关规定，做好平行检测工作。对承包单位提交的检测报告进行及时复核确认。

（十一）及时做好承包单位报验的分项、分部工程质量的上报评定，督促承包单位按要求收集整理好工程技术资料。参加工程各阶段的中间验收和交工验收。

第十条  工程质量的事后控制措施

（一）按国家和行业规定的规程、规范和验评标准，配合质监站对施工完成的单位工程及时进行验收和评定。

（二）督促承包单位积极准备竣工验收，审核承包单位提交的有关工程质量的施工、检验、验评记录及其它技术文件资料；审查承包单位提交的工程竣工技术资料，符合有关要求后，提交质量监督站审核。

第十一条  对施工单位的要求

（一）要求各项目经理部成立质量管理领导小组。质量领导小组由项目经理挂帅，项目总工程师主管，成员由项目经理部技术、质检、测量、物资供应等职能部门成员、作业班组长等组成，日常工作由质检科负责。

（二）成立质检科，负责具体质量管理工作，贯彻和执行工程质量管理制度和技术检验制度。

（三）试验措施：认真执行材料检验，试验制度，工地成立试验室、配备专业器具，专业质检人员负责试验工作，以确保所有工程材料的质量，把质量隐患消灭在施工之前。及时反馈施工质量信息，并做好原始记录，对其真实性负责。

（四）落实三检制：严格执行“三检制”，层层把关。为了切实贯彻“三检制”，项目部由技术负责人担任质量控制小组组长，由专门从事质量工作的技术人员组成成员，把质量控制落到实处。

（五）严把材料关：工程质量的优劣，原材料、成品料、半成品外购的质量是关键，为确保整个工程质量达到优良，在保证材料合格率方面应采取如下措施：按照招标文件技术规范及质量要求中规定的措施执行。工程中使用的各种材料，全部选用优质材料，水泥必须分批提供有关批号、安定性等试验报告，所有进场材料均应有合格证或质量保证证明书，严格进行检查验收，不符合要求的材料不准进场。材料使用前由工地试验室进行有关试验，合格后才能使用。

（六）认真做好原始记录及资料整理工作。做到资料齐全、准确、工整。工程完成后由质检科整理并与竣工资料一起移交建设单位。

（七）对质量事故应及时报告监理工程师，不合格工程坚决返工，不留隐患。

（八）在整个施工过程中，接受监理工程师对工程一切部位施工质量监督和检查，包括查阅施工原始记录、复核测量成果及现场放样，并向监理工程师提供所有的试验报告、质量自检月报，主动配合建设单位和当地质检部门督促和指导工作，并接受市、区有关部门、质量检查站监督。

（九）对连续作业的工作，实行交接班制度，并做好交接班记录。

（十）制定切实可行的质量奖罚制度，并按各项工程验收情况，每月考核兑现，责任到人，奖罚分明。

第十二条  对监理单位的要求

（一）监理机构应就工程质量控制程序及其方法、验收办法等编制具体的监理计划，在监理前提交业主审批并通知承包商。

（二）监理机构应派出必要数量的合格的监理工程师对工程质量进行监理。

（三）监理工程师每日应填写监理日报，每月应提交监理月报。

（四）监理工程师如遇到需修改设计的，应及时报告业主，并提出设计修改意见供业主和设计单位参考。

（五）建立、健全现场监理管理制度，工程工序质量进行跟踪监督管理，对重要、关键部位实行旁站。

（六）实行质量交底制度：严格按设计图纸、工程招标合同文件、有关现行的施工规范和质量标准制定实施措施，使施工人员都明确质量标准和技术要求、工艺方法和注意事项。经常进行技术方案的研究，对施工中容易出现的通病制定预防对策及保证措施；经常检查各级质量计划的执行情况，及时反馈，及时协调，对出现质量事故坚持“三不放过”原则。各工序应设专人负责，认真仔细做好各项技术复核工作。技术交底资料应办理签字手续并归档。

（七）把好测量关，根据设计和规范要求，按照测量工作的程序和方法耐心细致地做好测量工作，确保测量工作准确无误。对测量点线应妥善保护，严禁擅自移动。

（八）所有工程中使用的材料，使用前必须经现场监理工程师同意、验收合格方可使用。

（九）作业人员应按规定经考核后持证上岗，按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工。 工序的检验和试验应符合过程检验和试验的规定，对查出的质量缺陷应按不合格控制程序及时处置。工序情况应严格记录。

（十）工程变更应严格执行工程变更程序，经业主批准后方可实施。

（十一）发生的质量事故，必须按 《建设工程质量管理条例》的有关规定处理。

第十三条  不合格项审查处理和验证

（一）当发现不合格项时，应及时向业主报告，由监理工程师开出《产品不合格处置记录表》，并对不合格进行标识后及时通知责任单位采取临时措施，等候处置，防止该不合格品误用、误装或进入下道工序。

（二）监理工程师跟踪、验证不符合项标识、隔离、审查、处理是否符合有关程序的要求。

（三）对不合格品的处置方式：返工、返修、降级使用、报废。

（四）不合格项处理后，必须提交完整的处理报告，其内容包括：调查的原始资料、测试数据，不合格项的原因分析、论证；处理依据、方案、方法及技术措施；检查验收记录；勿需处理的论证，以及处理结论等。

（五）不合格项处理应办理签字手续。

第十四条  工程质量检查

工程开工后，不定期对参建各方是否符合强条和规范要求，进行检查。对于不符合法规或者规范要求的，要求限期整改。

第十五条  工程竣工验收

（一）工程竣工后，应当组织勘察、设计、施工、监理等单位按照国家和省规定的工程竣工验收条件进行竣工验收。

（二）未经竣工验收或验收不合格的工程，不得擅自使用。

附录

附录A （规范性附录）工程施工阶段质量控制流程图

附录B （规范性附录）工程质量事故处理程序流程图

附录C （规范性附录）原材料质量控制流程图

附录D （规范性附录）隐蔽工程检验控制流程图

附录A

工程施工阶段质量控制流程图

附录B                工程质量事故处理程序流程图

附录C

原材料质量控制流程图

附录D

隐蔽工程检验控制流程图

| 序号 | 被检查单位 | 不合规条目 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

整改

施工单位

开工准备

施工单位

施工组织设计

设备、材料、人员进场情况

企业质量保证体系

其他

填写“开工申请单”

施工单位

审核“开工申请单”

监理工程师

业主参与

审核结束

不合格

下达开工令

监理工程师

合格

分项工程施工

施工单位

分项（隐蔽）工程自检

施工单位

整改

施工单位

自检结果

不合格

填写分项(隐蔽)工程自检单，并签认施工单位

现场检验（或抽查）

监理工程师、业主

①

②

不合格

返回下一分部工程的分项工程

施工单位

完成

①

②

合格

不合格

填写单位工程质量评定并送监督签认

施工单位

整改

施工单位

内业、外业检查

业主、设计、监督

组织单位工程初验

监理单位

合格

整改

施工单位

现场检查、内业检查

监理工程师、业主

汇总分项(隐蔽)工程质量检验评定单，并汇入分部工程验收单

施工单位

填写分部工程验收单并送监理工程师

施工单位

不合格

合格

填写分项(隐蔽)工程质检评定表，并签认

监理单位

分部工程完成与否

未完成

现场检查、内业检查

监理工程师、业主

单位工程完成与否

未完成

填写工程初验申请书

施工单位

完成

③

不合格

编写工程初验报告书

施工单位

交工验收申请

施工单位

组织单位工程初验

业  设  监  质    施工

主  计  理  检    单位

验收结果

编写竣工验收报告书

施工单位

整改

施工单位

合格

③

各有关单位

按建设部1989年第3号令《工程建设重大事故报告和调查程序》执行

严重质量事故

重大质量事故

一般质量问题

承包单位

发生工程质量事故

合格

不合格

监理工程师通知施工单位暂停施工

施工单位向监理和业主提交书面报告：

(1)事故情况(2)原因分析(3)处理意见

监理调查：采取必要的检测手段

监理与有关部门协商后：

确定事故性质，提出处理意见

施工单位基此拟定处理方案和措施

监理审查是否可行？

施工单位：实施处理

施工单位：自检合格后，申请验收

监理检查是否合格

施工单位：恢复施工

可行

修   订

返工处理

不行

外购材料

原材料质量控制

地方材料

水 泥

爆炸品

其 他

粗骨料

细骨料

回填料

其 他

检查合格证书质保书

检查进场材料的试验报告

检查进场材料、复验报告

检查进场材料

对进场材料抽样试验

监理工程师检查、认可

对进场材料抽样试验

监理工程师检查、认可

业主参与

业主参与

监理工程师批准使用

施工单位验收、认可

监理工程师复验签证（相应图表和照片）

工程隐蔽

申报

否

分   包

申报

业主参与